УТВЕРЖДЕНО

приказом по школе

от «____»  _____________  2011г., №_______

________________С.В. Удачин

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ

ИНСТРУКЦИЯ  №_____

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ШКОЛЫ І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 41

- Ответственность за пожарную безопасность школы несут ее руководитель – директор и уполномоченные ими лица (зам.директора по хозяйственным вопросам, зам.директора по учебно-воспитательным вопросам, заведующие мастерскими, заведующие кабинетами, учителя, сторожа, лаборанты, библиотекари и др.), которые в зависимости от характера поручения и последствий, несут административную, уголовную или другую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Администрация школы, учителя, воспитатели, обслуживающий персонал, другие работники, а также учащиеся обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности и в случае пожара принимать все зависящие от них меры для эвакуации людей и тушения пожара.

- Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать предельной нормативной наполняемости классных групп, установленной Министерством образования Украины.

- Не разрешается размещение в здании и подвальных школы взрывоопасных, легко воспламеняющихся веществ.

- Запрещается курение в помещениях школы.

- Один раз в год, с привлечением специализированного предприятия, организуется проверка заземления всего имеющегося электрооборудования и замеры сопротивления осветительной и силовой электросети. Результаты проверки оформляются протоколом.

- Вышедшие из строя плавкие предохранители должны заменяться только калиброванными предохранителями с параметрами соответствующими паспортным данным установки.

- Запрещается использование бытовых электронагревательных устройств вне специально отведанных и оборудованных помещений

- В школе разрабатываются схематические поэтапные планы эвакуации учащихся и работников школы на случаи пожара, согласованные с государственной пожарной инспекцией. К схематическому плану разрабатывается текстовая инструкция, определяющая действия персонала при эвакуации людей, по которым не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки.

- В школе создается добровольная пожарная дружина (ДПД), деятельность которой, должна осуществляться в соответствии с Положением о добровольных пожарных дружинах, утвержденным приказом МВД Украины от 27.09.94 г. № 521

- Из числа учащихся создаются дружина юных пожарных (ДЮП), действующая на основании Положения, утвержденного Министерством образования Украины.

- Со всеми работниками проводятся инструкции по пожарной безопасности. Они делятся на: вводный (вступительный), первичный, повторный, внеплановый, целевой.

- Приказом директора назначаются ответственные лица для проведения инструктажей со всеми участниками учебно-воспитательного процесса, проведения внеклассных и внешкольных противопожарных мероприятий и пропаганды правил пожарной безопасности.

- Действия ответственных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность на отдельных участках работы, регламентируются инструкциями:

  - общеобъектовая (данная)

  - требованиями к содержанию территории школьного двора

  - порядком действия работников школы в случае возникновения пожара

  - порядком пользования первичными средствами пожаротушения

  - порядком осмотра и закрытия школы после окончания работы

  - порядком эксплуатации и обслуживания имеющихся технических средств пожаротушения

  - порядком проведения планово-предупредительных ремонтов и осмотров электроустановок и вентиляционного оборудования

  - выполнением требований ПБ к содержанию зданий и помещений школы; - нструкцией по пожарной безопасности для мастерских, кабинетов, библиотек

  - порядок и перечень вопросов для проведения инструктажей

Перечисленные инструкции разрабатываются администрацией школы и после согласования с инспекцией пожарной охраны, утверждаются директором школы

Дважды в году производится отработка плана эвакуации на случай пожара